ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР WEIFANG PR165GF+AVR

| Общие технические данные |
| --- |
| Макс. мощность [LTP] кВА/кВт | 165/148 |
| Длительная мощность [PRP] кВА/кВт | 152/138 |
| Тип генератора | Безсчеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Тип конструкции/изоляция | синхронный/класс Н |
| Номинальное напряжение | 400 В 3~/230 В 1~ |
| Номинальный ток/cos φ | 42.0 A 3~/0.8 |
| Частота/управление | 50 Гц/механическое |
| Двигатель: производитель/тип | WEIFANG KD610KDCZ |
| Конструкция | 6-цилиндр. 4-такт. |
| Объем цилиндра , л | 6 ,61 |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Мощность двигателя[PRP] | 134 кВт |
| Скорость вращения двиг. об/мин. | 1500 |
| Расход топлива (л / ч) | 17,37 |
| Объем охлаждающей жидкости, л |  |
| Объем масла, л |  |
| Степень сжатия | 19:01 |
| Диаметр поршня (мм) × Ход (мм) |  |
| Потребление моторного масла (г / кВт.ч) | ≤2.04 |
| Максимальная температура выхлопа | ≤600С° |
| Сопротивление фильтра (kpa) | ≤1.2 |
| Поток отработавших газов (м3 / мин) | 7.54 |
| Пусковая система/аккумулятор | электростартер/12 В |
| Топливо | Дизельное |
| Продолж. работы | 12 ч |
| Уровень звуковой мощности LWA | 96 дБ(А) |
| Вес, кг | 1350 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 2100х100х1200 |

Дополнительнае характеристики

| Кожух | Металический оцинкованный шумопоглощающий кожух, с окрашиванием с наружи |
| --- | --- |
| Система воздухозаборника | Показатель обслуживания Air Cleaner для тяжелых условий эксплуатации |
| Охлаждение | Радиатор |
| Система | - Сливная труба охлаждающей жидкости с клапаном - Вентиляторы и ремни безопасности |
| Система вытяжки | Промышленный глушитель выхлопных газов |
| Система контроля | - Панель управления – ComAP - Панель управления автозапуска |
| Генератор и выключатель | - Изоляция класса H - Автоматический регулятор напряжения - Защита IP23 - Автоматический выключатель |
| Система смазки | - Смазочный масляный фильтр - Слив масла с клапаном - Индикатор давления смазочного масла |
| Топливная система | Топливный фильтр с встроенным водоотделителем 8 часов базовый топливный бак |
| Система запуска / зарядки | - Генератор зарядки аккумулятора 24-вольтовый пусковой двигатель (ы) - Батареи со стойками и кабелями |